附件1
天津市火灾高危区域明细表
	序号
	区域名称
	存在隐患
	政府第一责任人

（区县长）
	政府分管责任人

（副区县长）
	隐患单位

第一责任人
	隐患单位

分管责任人
	监督单位责任人

（消防支队长）
	监督单位实施人

（消防监督人员）
	整改

期限

	1
	和平区诚基经贸中心
	大量住户擅自改变房屋使用性质，将住宅用于开办餐饮、商店、旅店、日租房、群租房等经营场所或存储货物；部分商户擅自拆除探测器并致损坏，造成火灾自动报警系统存在大量故障点，消防设施不能保持完好有效；部分经营者随意存放物品，乱扔垃圾，造成楼梯间等疏散通道堵塞严重；存在违规用火、用电和使用瓶装液化石油气，私拉乱接电线的现象。
	张盛如
	路艳青
	王和新
	李相磊
	杨  萍
	宋志昆

金  明

刘圣阳
	2013.12.31

	2
	河北区海门路市场
	室内防火分区超面积，安全疏散距离超长；出租岛柜和石台占用消防车通道现象严重。室内消火栓设置不符合规定且管道内无水，灭火器、应急照明灯和疏散指示标志等消防设施配备严重不足，市场周边缺少市政消火栓；商户私乱拉接电线且线路老化严重，部分商户违规使用液化石油气（钢瓶）做燃料，封闭市场违章吸烟和违章动火现象普遍。
	苑广睿
	李承毅
	王乐然
	门慧玲
	金良波
	冯海祥

孔令元

李旭航
	2013.12.31

	3
	南开区新南马路五金城
	部分商户擅自将原有的钢筋混凝土结构楼梯拆改为钢楼梯、木楼梯，且未采取防火保护；部分商户经营、储存、住宿一体，并违规使用液化气，三层部分商户安装防盗护栏；部分商户违章经营油漆、化工原料等甲、乙类火灾危险物品；部分商户摊位外溢现象严重，随意停放机动车辆，堵塞消防车通道；个别商户违章使用热得快等电热器具，私拉乱接电气线路；卖场内吸烟现象严重；部分商铺未配置灭火器材。
	张丽丽
	陈友东
	李广林
	田耀宗
	么  达
	高  健

朱  然

胡  伟
	2013.12.31

	4
	红桥区大胡同商贸区
	商城内商户存货量过大，货物外溢现象严重。“四大里”（金钟里、爱华里、钧和里、利民里）地区及天鸿大厦部分居民私自改变建筑使用性质，形成了住宿与储存、经营合用的“三合一”场所；长途汽车公司大胡同客运站设置不合理，旅客、车流量较大，“四大里”地区影院街、新开大街和金钟桥大街消防车通道堵塞严重；建筑外墙设置广告牌，且建筑内部商铺设置展柜、货架并堆放货物遮挡外窗，影响排烟和灭火救援；商户消防意识淡薄，摊位外溢、私拉电线、商场内吸烟等现象十分普遍。
	张泉芬
	华长虹

穆  强
	刘  健
	张瑞华
	王  刚
	李  庆

陈智勇

薛景山

刘  涛

李  峰

王  亮
	2013.12.31

	5
	东丽区振东物流中心
	仓库储存危险品与其他性质物品混存、混放；市政消火栓、灭火器、应急照明灯和疏散指示标志等消防设施、器材配备数量不足；商户和顾客机动车辆乱停乱放，消防车通道堵塞严重；消防安全管理制度不完善，致使易燃易爆危险品进入库区。
	尚斌义
	戴东强

王庆友
	王树军
	石同年
	许丛彬
	杨建勋

李  征

倪志学
	2013.12.31

	6
	滨海新区塘沽洋货市场
	未划分防火分区；商铺占道经营，安全疏散问题严重；未设环形消防车通道；未按规定设置室内消火栓、火灾自动报警、自动灭火和防排烟系统等建筑消防设施。
	宗国英
	王  盛
	于秀英

包  利
	李桂军

赵立云
	刘成立
	苑  军

于春祥

孟宪超
	2013.12.31


